## 专用试剂目录1
绍兴文理学院附属医院检验检测专用试剂招标采购（SXWLYY_SJ_2020_02） 产品一览表
专用试剂标段号1(凝血功能项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B01 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 12×10ml | 法国STAGO | 盒 | 973.36 | 37 | 1.适合STA-Evolution 分析仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
B02 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 12×5ml | 法国STAGO | 盒 | 1498.68 | 45
B03 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 12×5ml | 法国STAGO | 盒 | 2840.04 | 40
B04 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 12×10ml | 法国STAGO | 盒 | 1961.44 | 3
B05 | D-二聚体定量检测试剂盒（免疫比浊法） | 6×5ml、6×6ml | 法国STAGO | 盒 | 5796 | 4
B06 | 凝血分析用稀释液 | 24×15ml | 法国STAGO | 盒 | 508.76 | 30
B07 | 氯化钙试剂盒 | 24×15ml | 法国STAGO | 盒 | 460 | 11
B08 | 清洗液 cleaner solution | 6×2500ml | 法国STAGO | 箱 | 898.6 | 49
B09 | 清洗液 DESORB U | 24×15ml | 法国STAGO | 盒 | 846.4 | 14
B10 | 一次性塑料反应杯 | 6×1000个 | 法国STAGO | 盒 | 6420 | 46
专用试剂标段号2(电泳分析仪）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B11 | 血清蛋白测定试剂盒（电泳法） | 2*700ML (720T) | SEBIA | T | 7.77 | 16914 | 1.适合SEBIA 2 flex piercing 电泳分析仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
B12 | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） | 2*700ML (720T) | SEBIA | T | 14 | 200
B13 | 免疫球蛋白分型试剂盒（毛细管电泳法） | 60T | SEBIA | T | 140 | 200
B14 | 2058CAPICLEAN 清洁液 | 25ml | SEBIA | 瓶 | 780 | 5
B15 | PROCLIN 300水护理液 | 50ml | SEBIA | 瓶 | 1080 | 3
B16 | 2080 barrettes dilution BLA毛细管血清蛋白样本杯（2003用） | 90个 | SEBIA | 袋 | 1290 | 2
B17 | 2081毛细管血红蛋白样本杯（绿色） | 90个 | SEBIA | 袋 | 1290 | 1
B18 | 4778毛细管血红质控 | 1*1ml | SEBIA | 瓶 | 1480 | 1
B19 | 9201MICROTUBES 1ML试管 | 110个 | SEBIA | 袋 | 780 | 3
B20 | 9202tubes/bouchons/cont质控品用试管（带帽）20 | 20个 | SEBIA | 盒 | 780 | 2
B21 | 9203尖底管座适配器 | 10个 | SEBIA | 盒 | 780 | 1
专用试剂标段号3(血液分析项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B22 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF | 42mL*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 6615 | 41 | 1.适合 XN-9000血球分析仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
B23 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WNR | 4L*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 3015 | 32
B24 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF | 4L*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 2500 | 25
B25 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WNR | 82mL*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 6763 | 21
B26 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER | 1.5L*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 1800 | 25
B27 | 血细胞分析用稀释液CELLPACK DFL | 1.5L*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 600 | 5
B28 | 血细胞分析用染色液(Fluorocell PLT) | 12mL*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 4000 | 6
B29 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WPC | 12mL*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 2500 | 33
B30 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WPC | 1.5L*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 400 | 2
B31 | 血细胞分析用染色液(Fluorocell RET) | 12mL*2 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 盒 | 5000 | 3
B32 | CLA-500A清洗液 | 20瓶*4mL | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 箱 | 1656 | 20
B33 | 血液分析仪用稀释液 | 20L/箱 | 济南希森美康医用电子有限公司 | 箱 | 290 | 270
B34 | 血液分析仪用校准品 XN CAL | 3.0mL/瓶 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 瓶 | 2200 | 0
B35 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 3.0mL/瓶 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 瓶 | 620 | 20
B36 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 3.0mL/瓶 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 瓶 | 620 | 30
B37 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 3.0mL/瓶 | 日本SYSMEX(希森美康)株式会社 | 瓶 | 620 | 18
专用试剂标段号4(血沉检测项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B38 | ESR血沉卡 | 10000T/张 | SIRE Analytical Systems s.r.l | 张 | 15000 | 2 | 1.适合TEST 1 血沉仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
专用试剂标段号5(血气检测项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B39 | 测试卡Sensor Cassette Pack | 100T | Radiometer Medical ApS | T | 47 | 1200 | 1.适合 雷度90血气分析仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
B40 | 血气、血氧、电解质、代谢物指控/定标液 | 套 | Radiometer Medical ApS | 套 | 1800 | 2
专用试剂标段号7(化学发光检测项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B41 | 游离前列腺抗原 |  | 美国雅培 | T | 20.17 | 18000 | 1.适合雅培I2000化学发光仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
B42 | 胰岛素 |  | 美国雅培 | T | 9.51 | 6349
B43 | 乙肝病毒核心抗体IgG |  | 美国雅培 | T | 8.4 | 32000
B44 | C肽测定试剂盒 |  | 美国雅培 | T | 25.67 | 9000
B45 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) |  | 美国雅培 | T | 30 | 1000
专用试剂标段号8(生化电解质检测项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B46 | 电解质参比液 |  | 美国雅培 | 盒 | 6000 | 31 | 1.适合雅培C16000生化分析仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展；
B47 | 电解质稀释液 |  | 美国雅培 | 盒 | 30000 | 14
B48 | 电解质血清校准品 |  | 美国雅培 | 盒 | 5000 | 3
B49 | 电解质清洗液 |  | 美国雅培 | 盒 | 5200 | 0
B50 | 电解质电极 |  | 美国雅培 | 盒 | 18000 | 2
专用试剂标段号9(血气检测项目）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B51 | 血气测定试剂盒（电极法） | 450人份/箱 | 沃芬 | T | 28 | 4500 | 1.适合沃芬GEM 3500血气分析仪使用； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材及校准品。
专用试剂标段号10(结核rpoB基因和突变检测试剂）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B52 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10人份/盒或50人份/盒 | 瑞典 Cepheid AB | T | 280 | 700 | 1.适用于Gen xpert检测平台； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材。
专用试剂标段号11(结核耐药基因和分枝杆菌菌种鉴定检测试剂）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B53 | 结核分枝杆菌耐药基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法） | 12测试/套 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | T | 270 | 1500 | 1.适用于博奥基因芯片检测仪； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展； 7.提供其它相关检测耗材。
B54 | 分枝杆菌菌种鉴定试剂盒（DNA微阵列芯片法） | 24测试/套 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | T | 200 | 1200
专用试剂标段号12(分枝杆菌培养及鉴定检测试剂）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B55 | 分枝杆菌培养管 | 100支/盒 | 美国 Becton | 盒 | 3670 | 8 | 1.适用于BACTET 960MGIT 分枝杆菌培养签定检测平台； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展。
B56 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺培养基 | 25测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1570 | 1
B57 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒（荧光法） | 40测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1830 | 50
B58 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 12瓶/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1830 | 20
B59 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒（荧光法） | 20测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1700 | 5
B60 | 结核分支杆菌抗原MPT64检测试剂盒（胶体金法） | 20测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 725 | 15
专用试剂标段号13(药敏卡检测试剂）
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 医院指导价（元） | 参考年使用量 | 参数要求
B61 | 革兰阳性细菌药敏卡P639 | 20测试/盒 | 法国梅里埃 | 盒 | 1100 | 50 | 1.适用于VECT COMPACT 2微生物鉴定检测仪； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展。
B62 | 革兰阴性细菌药敏卡N334 | 20测试/盒 | 法国梅里埃 | 盒 | 1100 | 150
B63 | 革兰阴性细菌药敏卡N335 | 20测试/盒 | 法国梅里埃 | 盒 | 1100 | 200