## 总览
绍兴市上虞人民医院检验开放试剂耗材项目（项目编号：SYRMYY_SJ_2020_03） 目录总览
标段号 | 标段名称 | 年预算（万元） | 中标服务费（元）
01 | 生化试剂项目1 | 230 | 2911.3924
02 | 生化试剂项目2 | 5 | 63.2911
03 | 生化试剂项目3 | 10 | 126.5823
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | 40 | 506.3291
04-2 | 新冠病毒检测项目（荧光PCR） | 640 | 8101.2658
05 | 免疫试剂项目5 | 150 | 1898.7342
06 | 肝炎免疫试剂项目6 | 40 | 506.3291
07 | 呼吸道5项免疫试剂项目7 | 10 | 126.5823
08 | 呼吸道七项免疫试剂项目8 | 10 | 126.5823
09 | 其他试剂项目 | 10 | 126.5823
10 | 微生物平板项目 | 10 | 126.5823
11 | 微生物抗原项目 | 8 | 101.2658
12 | 急诊手工项目 | 15 | 189.8734
13 | 新冠快检项目 | 600 | 7594.9367
14 | 质控品项目2 | 10 | 126.5823
15 | 一次性耗材项目2 | 20 | 253.1646
16 | 一次性耗材项目3 | 80 | 1012.6582
17 | 一次性耗材项目4 | 20 | 253.1646
18 | 血袋项目 | 8 | 101.2658
19 | 输血前常规检测试剂项目 | 15 | 189.8734
20 | 细胞类试剂项目 | 5 | 63.2911
21 | 献血前筛查试剂项目 | 3 | 37.9747
22 | 血型抗筛卡项目 | 15 | 189.8734
23 | 质控品项目1 | 10 | 126.5823
24 | 一次性耗材项目1 | 210 | 2658.2278

## 目录一览表1
绍兴市上虞人民医院检验试剂耗材项目（SYRMYY-SJ-2020-03) 目录一览表1
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 备注要求 | 单位 | 权重系数%
01 | 生化试剂项目1 | C001 | γ-谷氨酰基转移酶（GCANA底物法）试剂 | 线性范围：2-500U/L；精密度：CV≤5%，批间差：≤10% | ml | 8
01 | 生化试剂项目1 | C002 | 碱性磷酸酶（NPP底物-AMP缓冲液法） | 线性范围：25-750U/L；精密度：CV≤5%，批间差：≤10% | ml | 8
01 | 生化试剂项目1 | C003 | 葡萄糖(葡萄糖氧化酶法) | 线性范围：0.1-27.8mmol/L；精密度：CV＜3%，批间差：＜5% | ml | 16
01 | 生化试剂项目1 | C004 | *总胆固醇（CHOD-POD法） | 1.为了结果的准确性、合理性，四个项目须为同一品牌；2.总胆固醇：线性范围：在0.1-19.3mmol/L，精密度：CV＜4%，批间：相对极差＜5%；3.甘油三酯：线性范围：在0.05-11.4mmol/L，精密度：CV＜5%，批间差：相对极差＜6%；4.高密度脂蛋白胆固醇：线性范围：在0.08-5.90mmol/L，精密度：CV＜4%，批间差：相对极差＜6%；5.低密度脂蛋白胆固醇：线性范围：在0.258-25.8mmol/L，精密度：CV＜3%，批间差：相对极差＜6% | ml | 3
01 | 生化试剂项目1 | C005 | *甘油三酯（GPO-PAP法） |  | ml | 3
01 | 生化试剂项目1 | C006 | *高密度脂蛋白胆固醇（直接法-选择抑制法） |  | ml | 3
01 | 生化试剂项目1 | C007 | *低密度脂蛋白胆固醇（直接法-表面活性剂清除法） |  | ml | 3
01 | 生化试剂项目1 | C008 | *载脂蛋白A1（生化比浊法） | 1.为了结果的准确性、合理性，两个项目须为同一品牌；2.载脂蛋白A-1：线性范围：4-220mg/dl，批内精密度CV≤0.4%，批间相对极差≤3.3%；3.载脂蛋白B：线性范围：3-270mg/dl, 批内精密度CV≤1.5%，批间相对极差≤1.4% | ml | 2
01 | 生化试剂项目1 | C009 | *载脂蛋白B（生化比浊法） |  | ml | 2
01 | 生化试剂项目1 | C010 | 游离脂肪酸（酶法） | 线性范围：0-3000umol/l（uEq/l）；批内CV≤5%；试剂稳定性：开封后2-10℃稳定≥30天 | ml | 1
01 | 生化试剂项目1 | C011 | 亮氨酰氨基转肽酶（GSCC推荐法） | 测量范围：0-1000U/L；精密度：批内CV小于5% | ml | 1
01 | 生化试剂项目1 | C012 | *甘胆酸(均相酶免疫法) | 线性范围：0.8-40ug/ml；精密度：批内CV≤10%，批间CV≤10% | ml | 11
01 | 生化试剂项目1 | C013 | 视黄醇结合蛋白（免疫比浊法） | 线性范围：1.0-110mg/L；精密度：批内CV≤8%，批间CV≤10% | ml | 1
01 | 生化试剂项目1 | C014 | 流行性出血热 |  | T | 2
01 | 生化试剂项目1 | C015 | 腺苷脱氨酶（酶法） |  | ml | 12
01 | 生化试剂项目1 | C016 | a-L-岩藻糖苷酶（速率法） |  | ml | 12
01 | 生化试剂项目1 | C017 | *总胆汁酸 （酶循环法 ） |  | ml | 12
02 | 生化试剂项目2 | C018 | *脂蛋白相关磷脂酶A2（连续监测法） | 线性范围:50-1600U/L；精密度：CV≤5%,,相对极差R≤8% | ml | 25
02 | 生化试剂项目2 | C019 | 1,5-脱水葡萄糖醇（酶偶联-两点法） | 线性范围0-304.5μmol/L；精密度：CV≤8%，相对极差R≤10% | ml | 25
02 | 生化试剂项目2 | C020 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（胶乳增强免疫比浊法） | 线性范围：50-5000ng/ml；精密度CV≤10%，相对极差R≤15% | ml | 25
02 | 生化试剂项目2 | C021 | 透明质酸（胶乳增强免疫比浊法） | 线性范围：5-750ng/ml；精密度CV≤10%；相对极差R≤10% | ml | 25
03 | 生化试剂项目3 | C022 | 尿微量白蛋白（胶乳免疫比浊法） | 1.检测试剂需同一品牌 2.试剂说明书预期用途中样本类型需明确包含“尿液”，同时说明书产品性能指标需明确标明尿液的线性范围 3.试剂说明书检验方法的局限性部分需标明该试剂的抗原过剩范围（钩状效应） 4.尿微量白蛋白测定试剂盒的检测范围需达到10-900mg/L 5.需配套同品牌校准品 6.需配套液体质控品，至少包含微量白蛋白、尿转铁蛋白、免疫球蛋白G、α1-微球蛋白、β2-微球蛋白、视黄醇结合蛋白，同时具有高、低两个浓度水平。 | ml | 16
03 | 生化试剂项目3 | C023 | 尿转铁蛋白（胶乳免疫比浊法） |  | ml | 16
03 | 生化试剂项目3 | C024 | 尿免疫球蛋白G（胶乳免疫比浊法） |  | ml | 16
03 | 生化试剂项目3 | C025 | 尿α1-微球蛋白（胶乳免疫比浊法） |  | ml | 16
03 | 生化试剂项目3 | C026 | 尿β2-微球蛋白（胶乳免疫比浊法） |  | ml | 16
03 | 生化试剂项目3 | C027 | 尿视黄醇结合蛋白（胶乳免疫比浊法） |  | ml | 16
03 | 生化试剂项目3 | C028 | 尿液蛋白非定值质控品 |  | ml | 4
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C029 | *乙型肝炎病毒（HBV）核酸 | 1.提取、扩增、质控都经过三类注册，均在一张注册证书上，取得CDFA认可的有证试剂盒； | T | 30
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C030 | 沙眼衣原体（CT）核酸 | 2.最低检出限：不高于15IU/ml；线性范围：1×102IU/ml－1×109IU/ml； | T | 16
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C031 | 淋球菌（NG）核酸 | 4.精密度：检测精密性参考品，量值对数值变异系数CV（n=10）≤5％； | T | 16
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C032 | 解脲衣原体（UU）核酸 | 5.肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合检测试剂盒：单管三检，即一个反应孔既能检测肺炎支原体，又能检测肺炎衣原体，含内标； | T | 16
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C033 | 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸 | 6.甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒：单管三检，即一个反应孔既能检测甲流，又能检测乙流，含内标； | T | 3
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C034 | 单纯疱疹病毒I、II分型核酸 |  | T | 3
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C035 | 甲、乙型流感病毒核酸 |  | T | 3
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C036 | 呼吸道合胞病毒（RSV）A、B分型核酸 |  | T | 3
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C037 | 核酸提取试剂(RNA) |  | T | 5
04-1 | 分子诊断试剂项目（荧光PCR） | C038 | 核酸提取试剂(DNA) |  | T | 5
04-2 | 新冠病毒检测项目（荧光PCR） | C039 | *新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸（品牌一） | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸（品牌一）：单个反应管同时检测新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 基因、N基因和E基因；具有内参，可从核酸提取开始进行质量控制。 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸（品牌二）最低检测限：500 copies/mL；内标：内源性内标，监控取材步骤，评估取样是否有效，减少假阴性 | T | 32
04-2 | 新冠病毒检测项目（荧光PCR） | C040 | *新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸（品牌二） |  | T | 32
04-2 | 新冠病毒检测项目（荧光PCR） | C041 | 核酸提取试剂(RNA) |  | T | 32
04-2 | 新冠病毒检测项目（荧光PCR） | C042 | 核酸提取试剂(DNA) |  | T | 4
带*为标段内核心产品

## 目录一览表2
绍兴市上虞人民医院检验试剂耗材项目（SYRMYY-SJ-2020-03) 目录一览表2
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 备注要求 | 单位 | 权重系数
05 | 免疫试剂项目5 | D001 | HBV五项（酶联免疫法）（药字号） |  | T | 14
05 | 免疫试剂项目5 | D002 | *乙型肝炎病毒表面抗原（酶联免疫法）（药字号） |  | T | 14
05 | 免疫试剂项目5 | D003 | 甲型肝炎病毒IgM抗体（酶联免疫法） |  | T | 5
05 | 免疫试剂项目5 | D004 | 丙型肝炎病毒抗体（酶联免疫法）（药字号） |  | T | 5
05 | 免疫试剂项目5 | D005 | *乙型肝炎病毒前S1抗原（酶联免疫法） |  | T | 5
05 | 免疫试剂项目5 | D006 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验（TRUST） |  | T | 4
05 | 免疫试剂项目5 | D007 | 结核分枝杆菌IgG抗体(胶体金法) |  | T | 4
05 | 免疫试剂项目5 | D008 | 抗环瓜氨酸（乳胶免疫比浊法） |  | ml | 4
05 | 免疫试剂项目5 | D009 | 同型半胱氨酸（双试剂循环酶法） |  | ml | 4
05 | 免疫试剂项目5 | D010 | 肝素结合蛋白（酶联免疫法） |  | T | 28
05 | 免疫试剂项目5 | D011 | 沙眼衣原体抗原检测（胶体金法） |  | T | 13
06 | 肝炎免疫试剂项目6 | D012 | 丙肝抗体（胶体金） |  | T | 1
06 | 肝炎免疫试剂项目6 | D013 | *戊型肝炎病毒IgM抗体（酶联免疫法） |  | T | 33
06 | 肝炎免疫试剂项目6 | D014 | *丁型肝炎病毒抗体（酶联免疫法） |  | T | 33
06 | 肝炎免疫试剂项目6 | D015 | *庚型肝炎病毒IgG抗体（酶联免疫法） |  | T | 33
07 | 呼吸道5项免疫试剂项目7 | D016 | 肺炎支原体抗原（胶体金法） | 同一支采样管标本能检测所有项目为优 | T | 11
07 | 呼吸道5项免疫试剂项目7 | D017 | 呼吸道合胞病毒抗原（胶体金法） |  | T | 22
07 | 呼吸道5项免疫试剂项目7 | D018 | 腺病毒抗原（胶体金法） |  | T | 22
07 | 呼吸道5项免疫试剂项目7 | D019 | 甲型/乙型流病毒抗原（胶体金法） |  | T | 45
08 | 呼吸道七项免疫试剂项目8 | D020 | 七项呼吸道病抗原检测（甲/乙流病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感1，2，3病毒）（直接免疫荧光法） |  | T | 100
09 | 其他试剂项目 | D021 | *A群轮状病毒抗原(胶体金法） |  | T | 45
09 | 其他试剂项目 | D022 | *便隐血（OB）试剂（匹拉米洞法） |  | ml | 15
09 | 其他试剂项目 | D023 | ɑ-丁酸萘酚酯酶染色（ɑ-NBE） |  | ml | 1
09 | 其他试剂项目 | D024 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色（AS-DCE） |  | ml | 1
09 | 其他试剂项目 | D025 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NAP） |  | ml | 1
09 | 其他试剂项目 | D026 | 过氧化物酶染色（POX） |  | ml | 1
09 | 其他试剂项目 | D027 | 糖原染色（PAS） |  | ml | 1
09 | 其他试剂项目 | D028 | 染色液(BA-4017C瑞氏姬姆萨A液) |  | ml | 16
09 | 其他试剂项目 | D029 | 染色液(BA-4017D瑞氏姬姆萨B液) |  | ml | 16
09 | 其他试剂项目 | D030 | 真菌荧光染液 |  | ml | 3
10 | 微生物平板项目 | D031 | **B群链球菌显色平板 | 70mm | 个 | 15
10 | 微生物平板项目 | D032 | *弧菌显色平板 | 70mm | 个 | 15
10 | 微生物平板项目 | D033 | *物表平板 | 70mm | 个 | 15
10 | 微生物平板项目 | D034 | *增菌培养基（哥伦比亚血琼脂培养基） | 90mm | 个 | 17
10 | 微生物平板项目 | D035 | 嗜血杆菌巧克力琼脂培养基 | 90mm | 个 | 5
10 | 微生物平板项目 | D036 | M-H琼脂培养基 | 90mm | 个 | 5
10 | 微生物平板项目 | D037 | 沙门菌志贺菌（SS）琼脂培养基 | 90mm | 个 | 5
10 | 微生物平板项目 | D038 | 淋病奈瑟氏菌及脑膜炎奈瑟氏菌巧克力琼脂培养基 | 90mm | 个 | 10
10 | 微生物平板项目 | D039 | 念珠菌显色琼脂平板 | 90mm | 个 | 1
10 | 微生物平板项目 | D040 | 沙保氏葡萄糖琼脂培养基(含氯酶素) | 90mm | 个 | 3
10 | 微生物平板项目 | D041 | 麦康凯琼脂养基（含结晶紫） | 90mm | 个 | 1
10 | 微生物平板项目 | D042 | 营养琼脂培养基 | 90mm | 个 | 5
10 | 微生物平板项目 | D043 | 酵母菌鉴定培养基 | 70mm | 个 | 1
10 | 微生物平板项目 | D044 | 酵母菌鉴定培养基 | 90mm | 个 | 1
11 | 微生物抗原项目 | D045 | 隐球菌抗原检测试剂 |  | T | 1
12 | 急诊手工项目 | D047 | 人类免疫缺陷病毒 HIV1/2（乳胶法） | 不同品牌 | T | 14
12 | 急诊手工项目 | D048 | 人类免疫缺陷病毒 HIV1/2（乳胶法） |  | T | 14
12 | 急诊手工项目 | D049 | 梅毒螺旋体抗体（乳胶法） |  | T | 14
12 | 急诊手工项目 | D050 | *HBSAg(胶体金) |  | T | 25
12 | 急诊手工项目 | D051 | *早早孕检测试纸（胶体金） |  | T | 33
13 | 新冠快检项目 | D052 | *新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体（胶体金） |  | T | 100
14 | 质控品项目2 | D053 | 多项目尿液化学分析质控品 |  | ml | 6
14 | 质控品项目2 | D054 | HBVDNA质控品 | 低浓度:500U/ml;高浓度:1*106U/ml | ml | 8
14 | 质控品项目2 | D055 | HBSAG质控品 |  | ml | 8
14 | 质控品项目2 | D056 | 抗HBS质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D057 | HBEAG质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D058 | 抗HBE质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D059 | 抗HBC质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D060 | 抗HCV质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D061 | 抗HEV-IgM质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D062 | *抗HIV质控品 |  | ml | 8
14 | 质控品项目2 | D063 | 梅毒质控品（特异） | 有高中低三种水平可选。 | ml | 2
14 | 质控品项目2 | D064 | 梅毒质控品抗TP（非特异） | 低浓度:80mIU/ml； 高浓度:400mIU/ml | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D065 | 血气质控品 | 有高中低三种水平可选。 | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D066 | *糖化血红蛋白质控品 |  | ml | 8
14 | 质控品项目2 | D067 | 血沉（液体）质控品 | 1.适用于温氏法和魏氏（改良法）；2.有正常、异常浓度 | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D068 | 定值尿液生化质控品 | 有高中低三种水平可选。 | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D069 | 肝素结合蛋白质控品 |  | ml | 16
14 | 质控品项目2 | D070 | C反应蛋白质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D071 | 心肌标志物质控品 |  | ml | 1
14 | 质控品项目2 | D072 | *同型半胱氨酸质控品 |  | ml | 16
14 | 质控品项目2 | D073 | 新型冠状病毒核酸质控品 | 有双水平可选。 | ml | 16
15 | 一次性耗材项目2 | D074 | *一次性使用人体末梢血采集容器 | 无菌 | 只 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D075 | 1.5ml离心管 |  | 支 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D076 | 0.5ml离心管 |  | 支 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D077 | 离心管（50ml尖底离心管 ） |  | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D078 | 吸头10ul |  | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D079 | 吸头250ul |  | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D080 | 吸头1000ul |  | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D081 | 1000ul带滤芯吸头 | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D082 | 10ul带滤芯吸头 | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D083 | 200ul带滤芯吸头 | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D084 | 酶标板（96孔固定板） |  | 块 | 7
15 | 一次性耗材项目2 | D085 | 1ml吸管 |  | 支 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D086 | 圆底试管12*75 |  | 支 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D087 | 圆底试管13*78 |  | 支 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D088 | 15*100试管 | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D089 | 一次性使用运送培养基（Amies含活性碳） | 无菌 | 支 | 5
15 | 一次性耗材项目2 | D090 | 一次性使用运送培养基（Cary Blair） | 无菌 | 支 | 8
15 | 一次性耗材项目2 | D091 | 一次性使用运送培养基(Stuart含活性碳) | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D092 | 一次性使用运送培养基(Stuart) | 无菌 | 支 | 5
15 | 一次性耗材项目2 | D093 | *一次性使用无菌采样拭子(男用) | 无菌 | 支 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D094 | *一次性使用无菌采样拭子(女用) | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D095 | 培养皿6.5cm | 无菌 | 块 | 8
15 | 一次性耗材项目2 | D096 | 培养皿7cm | 无菌 | 块 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D097 | 培养皿9cm | 无菌 | 块 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D098 | *30ml 痰培养杯 | 无菌 | 只 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D099 | 酶标板 96孔（平板）（U型） |  | 块 | 8
15 | 一次性耗材项目2 | D100 | 25ml大便杯 |  | 只 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D101 | 6ml刻度螺旋尿试管（尖底）（U型底） |  | 支 | 8
15 | 一次性耗材项目2 | D102 | 组织镊 | 无菌 | 把 | 2
15 | 一次性耗材项目2 | D103 | 试管架 |  | 只 | 6
15 | 一次性耗材项目2 | D104 | 多功能试管架 |  | 只 | 6
15 | 一次性耗材项目2 | D105 | 1ml一次性使用吸管（单独无菌包装） | 无菌 | 支 | 6
15 | 一次性耗材项目2 | D106 | *一次性使用无菌采样拭子(鼻咽拭子) | 无菌 | 支 | 1
15 | 一次性耗材项目2 | D107 | 胸腹水常规管 |  | 支 | 1
16 | 一次性耗材项目3 | D108 | 病毒混合采样管（10混1） |  | 支 | 25
16 | 一次性耗材项目3 | D109 | 病毒混合采样管（5混1） |  | 支 | 25
16 | 一次性耗材项目3 | D110 | *病毒采样管 |  | 支 | 50
17 | 一次性耗材项目4 | D111 | 一次性末梢采血器 | 1.快速穿刺，刀片永久回缩，安全的触压式启动设计。2.针头采用外科专用超薄不锈钢材料或同等层次的材料，钴60消毒，有多种切面设计，可根据血量需求，可选择多种不同型号（成人、儿童等）。 | 只 | 100
18 | 血袋项目 | D113 | 三联血袋 | 200ml | 只 | 16
18 | 血袋项目 | D114 | 三联血袋 | 300ml | 只 | 16
18 | 血袋项目 | D115 | 三联血袋 | 400ml | 只 | 17
18 | 血袋项目 | D116 | 滤白血袋 | 200ml | 只 | 17
18 | 血袋项目 | D117 | 滤白血袋 | 300ml | 只 | 17
18 | 血袋项目 | D118 | 滤白血袋 | 400ml | 只 | 17
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D119 | 血型试验纸 |  | 张 | 6
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D120 | ABO和RH血型复检卡（纸板法） | 2人份/袋 | 袋 | 6
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D121 | 凝聚胺介质试剂 | 150T/合 | 合 | 20
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D122 | RH血型分型卡 | 12卡/合 | 卡 | 40
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D123 | ABORH血型定型检测卡 | 12卡/合 | 卡 | 7
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D124 | 血小板抗体测定 | 96孔/合 | 合 | 7
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D125 | 直接抗人球蛋白试剂卡 |  | 张 | 7
19 | 输血前常规检测试剂项目 | D126 | 抗人球蛋白卡（抗IgG+C3d） | 2人份/张 | 张 | 7
20 | 细胞类试剂项目 | D127 | 交叉配血室内质控品 |  | 合 | 50
20 | 细胞类试剂项目 | D128 | ABO反定型用红细胞试剂 |  | 套 | 20
20 | 细胞类试剂项目 | D129 | 抗体筛选红细胞试剂 |  | 合 | 30
21 | 献血前筛查试剂项目 | D130 | 乙肝表面抗原全血检测条 | 100T/2.5mm/筒 | 筒 | 70
21 | 献血前筛查试剂项目 | D131 | 血红蛋白目测试剂 | 85ml*2（男、女） | 套 | 30
22 | 血型抗筛卡项目 | D132 | ABO/RH血型/抗人球蛋白检测卡 | 8孔 | 张 | 100
23 | 质控品项目1 | D133 | *特定蛋白液体非定值质控品 | ▲1.可检测项目：α1酸性糖蛋白、α1抗胰蛋白、α2巨球蛋白 、β2微球蛋白、抗凝血酶Ⅲ、白蛋白、抗链球菌溶血素 O 抗体、补体C3、补体C4、铜蓝蛋白、C-反应蛋白、铁蛋白、触珠蛋白、免疫球蛋白A、免疫球蛋白E、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、κ轻链、λ轻链、前白蛋白、视黄醇结合蛋白、类风湿因子、转铁蛋白； 2.效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥3年，开瓶稳定期2℃ -8℃条件下≥30天，开瓶稳定期-20℃条件下≥60天； 3.性状：液体； 4.原材料：以人源物质为基础。 5.有高中低三种水平可选。 | ml | 18
23 | 质控品项目1 | D134 | 粪便隐血非定值质控品 | 1.有阴性、弱阳、阳性三种可选；2.效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥2年，开瓶稳定期2℃-8℃条件下≥30天 | ml | 7
23 | 质控品项目1 | D135 | EBV DNA液体室内质控品 | 有低值、高值二种可选 | ml | 3
23 | 质控品项目1 | D136 | 心肌标志物质控品 | 1.▲可检测NT-PROBNP、BNP、CKMB、肌红蛋白、肌钙蛋白I、超敏CRP、同型半胱氨酸； 2.有高中低三种水平可选。 | ml | 16
23 | 质控品项目1 | D137 | 血沉非定值质控品 | 1.适用于温氏法和魏氏（改良法）；2.效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥120天，开瓶稳定期2℃-8℃条件下≥30天；3.有两种水平可选 | ml | 7
23 | 质控品项目1 | D138 | *特殊生化与蛋白非定值质控品 | 1.▲可检测腺苷脱氨酶、ɑ-L-岩藻糖苷酶、抗环瓜氨酸肽抗体、果糖胺等； 2.有双水平可选 | ml | 31
23 | 质控品项目1 | D139 | *尿液特定蛋白非定值质控品 | ▲1.可检测项目：α1微球蛋白、α2巨球蛋白 、β2微球蛋白、微量白蛋白、免疫球蛋白κ轻链、免疫球蛋白λ轻链、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白等； 2.效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥3年，开瓶稳定期2℃ -8℃条件下≥7天，开瓶稳定期-20℃条件下≥00天； 3.有双水平可选。 | ml | 12
23 | 质控品项目1 | D140 | 血气及电解质非定值质控品 | 1.▲可检测项目：二氧化碳分压、氧分压、酸碱度、钾离子、钠离子、氯离子、钙离子； 2.效期：未开瓶2℃-25℃条件下储存效期≥5年； 3.有三个水平可。 总：同一品牌 | 支 | 6
24 | 一次性耗材项目1 | D141 | 一次性静脉血液采集容器（紫长） |  | 支 | 8
24 | 一次性耗材项目1 | D142 | 一次性静脉血液采集容器（紫短） |  | 支 | 16
24 | 一次性耗材项目1 | D143 | 一次性静脉血液采集容器（绿） |  | 支 | 16
24 | 一次性耗材项目1 | D144 | *一次性静脉血液采集容器（黄） |  | 支 | 30
24 | 一次性耗材项目1 | D145 | *一次性静脉血液采集容器（蓝） |  | 支 | 14
24 | 一次性耗材项目1 | D146 | 一次性静脉血液采集容器（黑） |  | 支 | 3
24 | 一次性耗材项目1 | D147 | 一次性静脉血液采集容器（白） |  | 支 | 8
24 | 一次性耗材项目1 | D148 | 一次性使用采血针 |  | 支 | 5
带*为标段内核心产品