## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院维生素系列检测服务采购项目（ZJ_ZDFC_2021_02）产品一览表
目录名称 | 产品名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（年）
一、维生素系列（5种）检测服务 | 维生素A、D（D2、D3)、E、K检测服务 | ★1、基本要求：服务提供方应具有医学诊断实验室资质。委托检测项目要求基于液相色谱串联质谱平台，检测试剂需具备省医疗器械备案证明，配套设备有国食药监械字号（国家认证）。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 100万元
2.项目检测精密度要求：CV≤15%；
3.项目通过卫生部临检中心质谱检测能力验证；
4.实验室质谱检测能力通过CAP能力验证；
5.报告时限：样本送出后24小时之内；
6.提供省内三甲医院外送项目服务至少3家；
7.具备完善的样本冷链转运能力，提供实时温控数据查询；
备注：维生素A、D（D2、D3)、E、K总收费价格190元，按总价格报价（所有单项折扣一致）；外送项目服务按所提供的项目服务合同计数。提供检测结果时随附质控数据。