## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用耗材及检测服务采购（二次）（ZJ_ZDFC_2021_01_2）采购产品一览表
目录序号 | 目录名称 | 参数要求 | 使用量（年）
1 | 分装奶瓶及奶嘴 | 1、奶瓶要求PP材质，不含塑化剂，一次性使用（提供无菌车间证明）。 | 15万
2、奶瓶要求容积为60ML（含奶盖）。
3、奶瓶口径能无缝连接贝亲标准口径BA77的贝亲奶圈。
4、可放在水浴箱内加热（能耐受50℃温度）。
5、包装要求：奶瓶和奶盖包装在一起， 10个一小袋；奶嘴奶圈奶帽包装在一起，10个一小袋。
6、生产企业必须有备案许可资质。有近期国家权威部门抽检报告提供。
7、要求每周送货一次。
8、奶瓶奶盖和奶嘴奶圈奶帽作为2种组合分别报价。
2 | BRCA基因检测 | 1.使用获NMPA批准的BRCA1/2基因检测试剂盒产品。 | 13万
2. 检测标本类型能够涵盖卵巢癌、乳腺癌患者福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织和血液样本。
3. 测序深度超过（0. 2×平均测序深度）的位点应该占所有目标检测位点比例的90%以上，测序数据质量评估Q30要求大于75%，对目标区域的覆盖度要求100%，比对率大于85%。
4. 胚系BRCA1/2基因检测能够明确区分纯合变异和杂合变异；肿瘤BRCA1/2基因检测范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度最高可达2%。
5.检测区域需至少包括BRCA1/2基因整个外显子编码区及外显子与内含子交界区（+/-20个碱基对）。
6. 阳性符合率100%，阴性符合率100%，对接近灵敏度下限的灵敏度参考品变异位点检出率100%，对精密度参考品重复检测一致率100%。
7. 试剂抗干扰能力强，不受血红素、胆红素和甘油三脂等物质干扰；两个基因的不同区域之间、与其他基因之间、不同反应管之间以及突变类型之间均无交叉反应，特异性好。
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
3 | 乳腺癌21基因检测 | 1、通过RT-PCR技术方法，检测乳腺癌患者福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织样本中21个基因的表达情况，并有配套的乳腺癌21基因表达检测复发分数模型计算系统，可给出受检者所属的复发风险分类。 | 14万
2、 试剂对样本重复性好，单基因相同样本检测CT值差值<2；试剂抗干扰能力强，不易受外界核酸的影响；试剂有完整的性能验证测试。
3、 试剂检测得到的21个基因表达水平与其他方法学结果一致率高。
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
4 | 实体肿瘤大panel（包括HRD）基因检测 | 1、检测内容 | 10万
1）妇瘤和其他所有实体瘤已上市靶向药物相关基因、肿瘤信号通路相关基因、免疫相关生物标志物（包括TMB、MSI）、肿瘤遗传易感性基因、化疗药物相关位点。
2）卵巢癌专属版本：选取超过10万个单核苷酸多态性（SNP）位点，检测基因组不稳定性的三大伤痕标志物(LOH /TAI/LST) 状态，通过模型计算得到HRD Score，并出具卵巢癌专属报告。
3）子宫内膜癌专属版本：包括TCGA分子分型检测，并出具基于分子分型的医学专属报告。
2. 肿瘤细胞含量≥20%，HRD Score检测要求肿瘤细胞含量≥30%，保证样本检测有效；
3. 肿瘤组织样本测序深度＞1000×，血液样本的测序深度＞200×。
4. 基于illumina测序平台研发制定。
5. 测序数据质量评估Q30要求大于75%。
6. 对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度为2%。
7. 高通量测序数据分析系统中测序数据权限与软件数据分析权限分离，数据分析操作不会对原始测序数据产生任何影响。
8. 严格系统的性能验证，胚系和体系变异检测的灵敏度和特异度达99%以上。
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后14个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
5 | 实体瘤卵巢癌相关基因（含内膜癌TCGA分子分型）基因检测 | 1. 检测内容 | 10万
1）妇瘤和其他所有实体瘤已上市靶向药物相关基因、肿瘤信号通路相关基因、免疫相关生物标志物（包括MSI）、肿瘤遗传易感性基因、化疗药物相关位点。
2）子宫内膜癌专属版本：包括TCGA分子分型检测，并出具基于分子分型的医学专属报告。
2.肿瘤细胞含量≥20%，保证样本检测有效。
3. 肿瘤组织样本测序深度＞1000×，血液样本的测序深度＞200×。
4. 基于illumina测序平台研发制定。
5. 测序数据质量评估Q30要求大于75%。
6. 对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度为2%。
7. 高通量测序数据分析系统中测序数据权限与软件数据分析权限分离，数据分析操作不会对原始测序数据产生任何影响。
8. 严格系统的性能验证，胚系和体系变异检测的灵敏度和特异度达99%以上.
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后14个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。
6 | 同源重组修复相关基因检测服务 | 1. 检测同源重组修复通路关键基因和卵巢癌遗传性肿瘤相关基因；同源重组缺陷评分HRD Score检测：检测基因组不稳定性的三大伤痕标志物(LOH / TAI/LST) 状态，通过模型计算得到HRD Score； | 27万
2. 肿瘤细胞含量≥30%，保证样本检测有效；
3. 肿瘤组织样本测序深度＞150×，血液样本的测序深度＞50×；
4. 基于illumina测序平台研发制定；
5. 选取超过10万个单核苷酸多态性（SNP）位点，用于基因组不稳定性评估，选取位点在整个基因组均匀分布，并保证在个体中获得足够的杂合位点，计算得到的HRD得分与全外显子+基因组骨架探针测序（WES+Backbone）计算的HRD得分一致性大于90%。
6. 测序数据质量评估Q30要求大于75%。
7. 对目标基因范围内发生的可检变异类型的检测灵敏度为2%。
8. 高通量测序数据分析系统中测序数据权限与软件数据分析权限分离，数据分析操作不会对原始测序数据产生任何影响。
9. 临床参考品阳性符合率100%，阴性符合率100%。
10. 进行批间重复性，选择高中低 HRD Score样本进行验证， HRD 分层状态一致。
11. 本次投标HRD-Score检测方法学可应用于单体系（无对照）样本检测。
12. 投标HRD Score检测方法学应用
1)本次投标HRD-Score检测方法学，应用于药物上市临床研究项目≥3项
2)本次投标HRD-Score检测方法学，临床研究验证5项，病例数≥700例
售后服务方案要求：
1）每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本必须控制在48小时内送达参与投标的第三方医学检验所；
2）参与投标的第三方医学检验所接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义；
3）免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训。