## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院检测试剂公开招标采购项目（ZJ_ZDFC_2021_04）产品一览表
序号 | 内容 | 具体指标（须同时满足四项产品申报，不得缺项） |  | 预计采购量（元）
一 | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂（RNA恒温扩增）参数 | 项目名称 | 沙眼衣原体核酸扩增检测 | 160万
|  | 技术平台及适用仪器 | 基于实时荧光核酸恒温扩增检测技术（Simultaneous Amplification and Testing, SAT)可在ABI7300/7500型，Bio-Rad iQ5型，SLAN荧光扩增仪（上海宏石）上使用。
|  | 试剂包装 | A盒提取试剂盒包含尿样保存液，核酸提取液，洗涤液。 B盒检测检测试剂盒包含反应液，酶液，检测液，阳性对照，阴性对照。
|  | 最小规格 | 20人份/盒
|  | 样本类型 | 尿液、分泌物拭子
|  | 核酸纯化方式 | 加热裂解，释放病原体核酸 磁珠法特异性捕获提取靶标片段 核酸纯化去除杂质
|  | 总反应体积 | 40ul
|  | 检测灵敏度 | 103copies/反应
|  | 特异性 | 与大肠杆菌、生殖支原体、解脲支原体、金葡球菌、人型支原体、人巨细胞病毒、淋病奈瑟菌、肠道病毒 71型、柯萨奇病毒A16型、沙门氏菌无交叉反应。血液对CT干扰，不影响实验结果，脓液、粘蛋白对检测有一定的抑制作用，考虑进行梯度稀释后再进行检测，内标出信号即可进行阴阳判定。
|  | 质量控制 | 阴阳性质控品与样本同时提取，监控操作过程及扩增反应。提供第三方室内质控品，效期≥9个月。
|  | 储存条件及有效期 | 试剂A: 2〜30℃ 试剂B: -15℃〜-35℃： 避免反复冻融。 有效期：≥6个月，打开包装使用后的试剂B可-2〜-8℃存放一个月。
|  | 配套设备 | 提供检测配套核酸提取仪、扩增仪。
|  | 售后服务 | 故障响应≤2小时。
二 | 生殖支原体（MG）核酸检测试剂（RNA恒温扩增）参数 | 项目名称 | 生殖支原体核酸扩增检测
|  | 技术平台及适用仪器 | 基于实时荧光核酸恒温扩增检测技术（Simultaneous Amplification and Testing, SAT)可在ABI7300/7500型，Bio-Rad iQ5型，SLAN荧光扩增仪（上海宏石）上使用。
|  | 试剂包装 | A盒提取试剂盒包含尿样保存液，核酸提取液，洗涤液。B盒检测检测试剂盒包含反应液，酶液，检测液，阳性对照，阴性对照，内标。
|  | 最小规格 | 20人份/盒
|  | 样本类型 | 尿液、分泌物拭子
|  | 核酸纯化方式 | 加热裂解，释放病原体核酸 磁珠法特异性捕获提取靶标片段 核酸纯化去除杂质
|  | 总反应体积 | 40ul
|  | 检测灵敏度 | 103copies/反应
|  | 特异性 | 与大肠杆菌、沙眼衣原体、解脲支原体、金葡球菌、人型支原体、人巨细胞病毒、淋病奈瑟菌、肠道病毒 71型、柯萨奇病毒A16型、沙门氏菌无交叉反应。血液对MG干扰，不影响实验结果，脓液、粘蛋白对检测有一定的抑制作用，考虑进行梯度稀释后再进行检测，内标出信号即可进行阴阳判定。
|  | 质量控制 | 阴阳性质控品与样本同时提取，监控操作过程及扩增反应。提供第三方室内质控品，效期≥9个月。
|  | 储存条件及有效期 | 试剂A: 2〜30℃ 试剂B: -15℃〜-35℃： 避免反复冻融。 有效期：≥6个月，打开包装使用后的试剂B可-2〜-8℃存放一个月。
|  | 配套设备 | 提供检测配套核酸提取仪、扩增仪。
|  | 售后服务 | 故障响应≤2小时。
三 | 淋病奈瑟菌（NG）核酸检测试剂（RNA恒温扩增）参数 | 项目名称 | 淋病奈瑟菌核酸扩增检测
|  | 技术平台及适用仪器 | 基于实时荧光核酸恒温扩增检测技术（Simultaneous Amplification and Testing, SAT)可在ABI7300/7500型，Bio-Rad iQ5型，SLAN荧光扩增仪（上海宏石）上使用。
|  | 试剂包装 | A盒提取试剂盒包含尿样保存液，核酸提取液，洗涤液。 B盒检测检测试剂盒包含反应液，酶液，检测液，阳性对照，阴性对照。
|  | 最小规格 | 20人份/盒
|  | 样本类型 | 尿液、分泌物拭子
|  | 核酸纯化方式 | 加热裂解，释放病原体核酸 磁珠法特异性捕获提取靶标片段 核酸纯化去除杂质
|  | 总反应体积 | 40ul
|  | 检测灵敏度 | 103copies/反应
|  | 特异性 | 与大肠杆菌、生殖支原体、沙眼衣原体、金葡球菌、人型支原体、人巨细胞病毒、解脲脲原体、肠道病毒 71型、柯萨奇病毒A16型、沙门氏菌无交叉反应。血液对NG干扰，不影响实验结果，脓液、粘蛋白对检测有一定的抑制作用，考虑进行梯度稀释后再进行检测，内标出信号即可进行阴阳判定。
|  | 质量控制 | 阴阳性质控品与样本同时提取，监控操作过程及扩增反应。提供第三方室内质控品，效期≥9个月。
|  | 储存条件及有效期 | 试剂A: 2〜30℃ 试剂B: -15℃〜-35℃： 避免反复冻融。 有效期：≥6个月，打开包装使用后的试剂B可-2〜-8℃存放一个月。
|  | 配套设备 | 提供检测配套核酸提取仪、扩增仪。
|  | 售后服务 | 故障响应≤2小时。
四 | 解脲脲原体（UU）核酸检测试剂（RNA恒温扩增）参数 | 项目名称 | 解脲脲原体核酸扩增检测
|  | 技术平台及适用仪器 | 基于实时荧光核酸恒温扩增检测技术（Simultaneous Amplification and Testing, SAT)可在ABI7300/7500型，Bio-Rad iQ5型，SLAN荧光扩增仪（上海宏石）上使用。
|  | 试剂包装 | A盒提取试剂盒包含尿样保存液，核酸提取液，洗涤液。 B盒检测检测试剂盒包含反应液，酶液，检测液，阳性对照，阴性对照。
|  | 最小规格 | 20人份/盒
|  | 样本类型 | 尿液、分泌物拭子
|  | 核酸纯化方式 | 加热裂解，释放病原体核酸 磁珠法特异性捕获提取靶标片段 核酸纯化去除杂质
|  | 总反应体积 | 40ul
|  | 检测灵敏度 | 50CFU/反应
|  | 特异性 | 与大肠杆菌、生殖支原体、沙眼衣原体、金葡球菌、人型支原体、人巨细胞病毒、淋病奈瑟菌、肠道病毒 71型、柯萨奇病毒A16型、沙门氏菌无交叉反应。血液对UU干扰，不影响实验结果，脓液、粘蛋白对检测有一定的抑制作用，考虑进行梯度稀释后再进行检测，内标出信号即可进行阴阳判定。
|  | 质量控制 | 阴阳性质控品与样本同时提取，监控操作过程及扩增反应。 提供第三方室内质控品，效期≥9个月。
|  | 储存条件及有效期 | 试剂A: 2〜30℃ 试剂B: -15℃〜-35℃： 避免反复冻融。 有效期：≥6个月，打开包装使用后的试剂B可-2〜-8℃存放一个月。
|  | 配套设备 | 提供检测配套核酸提取仪、扩增仪。
|  | 售后服务 | 故障响应≤2小时。